## Sheet1
重庆银行科技创新中心项目（一期）临设EPC管理区厨房厨具投标报价清单
序号 | 产品名称 | 需求数量 | 单位 | 示意图片（最终以实物为准） | 技术规格要求 | 尺寸(WxDxH) | 未税投标报价（单价/元） | 增值税税率（%） | 含税投标报价（单价/元） | 小计（元） | 备注
一、库房
1 | 电子落地称 | 1 | 台 | =DISPIMG("ID_EA3CB567A07549F2916F2B6600684DF4",1) | 交直流两用，可充电，采用LED数码显示，带计价功能；量程：150kg | 300*400*700
2 | 四层平板货架 | 1 | 台 | =DISPIMG("ID_CDEA7899CC804F93BD59FB0BDE509CEE",1) | 1、所有不锈钢板采用201#磨砂不锈钢板； 2、支撑立管采用38*38*1.0mm不锈钢管，下部装有方形38可调脚； 3、存放台采用厚度1.0mm不锈钢板，配有结构加强筋板； 4、手容易接触到的部位全部采用防划或封死边处理，安全可靠。 | 1200*500*1550
3 | 左右双门展示柜 | 2 | 台 | =DISPIMG("ID_2EBAF77B2E674B8D9361025C47A50F09",1) | 功率220v/0.25kw 温度：+1℃～+4℃，优质压缩机，容量：934L 内外柜体:不锈钢板材质 | 1220*700*1950
4 | 冷冻四门高身柜 | 1 | 台 | =DISPIMG("ID_3445C7F57E5145F59EF36AAA20AB0BC2",1) | 冷藏：+10℃～-5℃ 冷冻0℃～-12℃220V0.5KW国内知名压缩机，采用全铜管蒸发器，微电脑温控系统，使用环保制冷剂，一次整体高压发泡。 | 1200*700*1950
二、主厨房
5 | 12盘电力蒸饭柜 | 1 | 台 | =DISPIMG("ID_8F02926486CB43F685A04CE16C983DAC",1) | 电脑版控制，水位保护，防干烧，温度显示，304材质，厚度1.0mm | 750*640*1550；380V12KW
6 | 单头电磁大锅灶 | 2 | 台 | =DISPIMG("ID_96477869E30C4BBAA9CDF1F60F1B2473",1) | 外壳采用201材质，其余部位采用优质 SUS304 不锈钢板材制作，台面一体成型，IPX6防水设计，四面可直接喷淋。焊接拉力高达70.00kN以上，坚固耐用，清洁方便。 l数字集成机芯、采用 ARM 内核的 32 位数字处理器作控制核心芯片、双磁电引擎，数字驱动、电路板采用全贴片工艺自动化生产、多级防护三重立体防辐射外壳屏蔽。同时还具有28重安全保护设置，具有28项故障自动修复功能。热风对流风道设计，散热快、超静音风机设计。 l开关采用锌合金枪黑电镀，丝滑金属手感,颜色不仅耐看，且外观大气而且耐用，8档光电磁控开关。 lPPS齿形线盘组件，磁强分布均匀不偏火。 | 1000*1100*800+400 15KW/380V
7 | 锅盖 | 1 | 个 |  | 不锈钢 | 匹配单头电磁大锅灶
8 | 炉拼台 | 3 | 台 | =DISPIMG("ID_7D1034C007D64D5DB6ECF90416A4A527",1) | 201材质，厚度要求1.0mm | 400*1150*800+400
9 | 冷藏操作台 | 1 | 台 | =DISPIMG("ID_1C310A2AEAB94F739F18CE8A8F0144F9",1) | 温度+10℃～-5℃220V0.3KW品牌压缩机，采用全铜管蒸发器，微电脑温控系统，使用环保制冷剂，一次整体高压发泡。 | 1800*800*800
10 | 双层工作台（圆腿） | 2 | 台 | =DISPIMG("ID_B6CFF2FF7A194C5CB0DFB09796A97223",1) | 1、所有不锈钢板采用201#磨砂不锈钢板； 2、台面采用厚度为1.0mm不锈钢板，面板下紧密粘贴有木板，下层面采用厚度为1.0mm不锈钢板； 3、面板下配作有结构加强筋板； 4、支撑脚采用38*38*1.0mm不锈钢管，下部装有方形38可调脚； 5、手容易接触到的部位全部采用防划或封死边处理，安全可靠。 | 1200*800*800
11 | 双层工作台（圆腿） | 2 | 台 | =DISPIMG("ID_5DA303C39CB54442A37F311E919CA348",1) | 1、所有不锈钢板采用201#磨砂不锈钢板； 2、台面采用厚度为1.0mm不锈钢板，面板下紧密粘贴有木板，下层面采用厚度为1.0mm不锈钢板； 3、面板下配作有结构加强筋板； 4、支撑脚采用38*38*1.0mm不锈钢管，下部装有方形38可调脚； 5、手容易接触到的部位全部采用防划或封死边处理，安全可靠。 | 1800*800*800
12 | 双层台面立架 | 2 | 台 | =DISPIMG("ID_1376315B0031485DB421C4F80ECFF70C",1) | 1、所有不锈钢板采用201#磨砂不锈钢板； 2、台面采用厚度1.0mm不锈钢板； 3、支撑脚采用38*38*1.0mm不锈钢管； 4、手容易接触到的部位全部采用防划或封死边处理，安全可靠。 | 1800*400*700
13 | 双星盆水池 | 2 |  | =DISPIMG("ID_A867A6A3C3844A0D8CAAB072D7BAD2AA",1) | 1、所有不锈钢板采用201#磨砂不锈钢板； 2、台面和洗盆槽采用厚度1.0mm不锈钢板； 3、面板下配作有结构加强筋板； 4、支撑脚采用38*38*1.0mm不锈钢管，下部装有方形38可调脚，连接横管采用38*25*1.0mm不锈钢管； 5、手容易接触到的部位全部采用防划或封死边处理，安全可靠。 | 1200*800*800+100
14 | 双温弯头水龙头 | 4 | 台 |  | 铜质水龙头 | 匹配双星盆水池
15 | 双层台面立架（带防水线和沥水功能） | 1 | 台 | =DISPIMG("ID_F0127612284D4108838182B5B39F2E57",1) | 1、所有不锈钢板采用201#磨砂不锈钢板； 2、台面采用厚度1.0mm不锈钢板； 3、支撑脚采用38*38*1.0mm不锈钢管； 4、手容易接触到的部位全部采用防划或封死边处理，安全可靠。 | 2000*400*700
16 | 双层工作台带靠背（圆腿） | 1 | 台 | =DISPIMG("ID_14DFA1A5B740413C8B5856B3EA1A750D",1) | 1、所有不锈钢板采用201#磨砂不锈钢板； 2、台面采用厚度为1.0mm不锈钢板，面板下紧密粘贴有木板，下层面采用厚度为1.0mm不锈钢板； 3、面板下配作有结构加强筋板； 4、支撑脚采用38*38*1.0mm不锈钢管，下部装有方形38可调脚； 5、手容易接触到的部位全部采用防划或封死边处理，安全可靠。 | 800*800*800+100
17 | 双层台面立架（带防水线和沥水功能） | 1 | 台 | =DISPIMG("ID_CE2FF86B6F324851B85ADB7357CD9353",1) | 1、所有不锈钢板采用201#磨砂不锈钢板； 2、台面采用厚度1.0mm不锈钢板； 3、支撑脚采用38*38*1.0mm不锈钢管； 4、手容易接触到的部位全部采用防划或封死边处理，安全可靠。 | 1200*400*700
18 | 双层台面立架 | 1 | 台 | =DISPIMG("ID_CE2FF86B6F324851B85ADB7357CD9353",1) | 1、所有不锈钢板采用201#磨砂不锈钢板； 2、台面采用厚度1.0mm不锈钢板； 3、支撑脚采用38*38*1.0mm不锈钢管； 4、手容易接触到的部位全部采用防划或封死边处理，安全可靠。 | 1200*400*700
19 | 分体自制排烟系统（通过环保验收，且提供验收合格证书） | 4.4 | 米 | =DISPIMG("ID_C2F1161FC5F24D71A403807E235FE91C",1) | 油烟净化器风量：12000m3/h净化率：95%。风机：功率：5.5KW转速：960r/min流量：8857-13021m3/h。不锈钢烟罩：4400*1300*450mm。须提供委外检测报告。 | L*1300*1050
三、餐区
20 | 食品留样柜 | 1 | 台 | =DISPIMG("ID_7EFE8157852743DB869982AE19C94134",1) | 双层钢化玻璃门，国产优质压缩机，制冷方式：制冷，八档可调温控开关0-8度冷藏，制冷剂R134A或600A,功率64W,带锁，配四只移动万向轮 | 520*550*1300
21 | 消毒柜 | 1 | 台 | =DISPIMG("ID_1009B95EDCA747D98406807214600DE6",1) | 中温热风循环，内外不锈钢带磁箱体臭氧立体消毒+石英管加热无死角 设有符合人体工程学修长把手，开关门方便全不锈钢无磁层架，承载力强，坚固耐用空间规划合理，灵活多变，加载和卸载方便 | 1060*400*1650，220v1.8kw
22 | 双星盆水池 | 2 | 台 | =DISPIMG("ID_326F959496764CE78AAACB394F615D61",1) | 1、所有不锈钢板采用201#磨砂不锈钢板； 2、台面和洗盆槽采用厚度1.0mm不锈钢板； 3、面板下配作有结构加强筋板； 4、支撑脚采用38*38*1.0mm不锈钢管，下部装有方形38可调脚，连接横管采38*25*1.0mm不锈钢管； 5、手容易接触到的部位全部采用防划或封死边处理，安全可靠。 | 1200*600*800+100
23 | 双温弯头水龙头 | 4 | 台 |  | 铜质水龙头 | 匹配双星盆水池
24 | 灭蚊灯 | 4 | 台 | =DISPIMG("ID_D3D40C7A84C649B4B50E1C1294337516",1) | -工作方式：粘捕式 -额定功率：0.008KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -灯管型号：BINMU/T5 8W BL -材料等级：ABS阻燃材料 | 400*120*170
25 | 不锈钢防爆电压力锅 | 1 | 台 |  | 容量：45升-50L，50-60人使用
26 | 高汤桶 | 1 | 个 | =DISPIMG("ID_EF1E12EC653343E19AA889A30A05240A",1) | 45L
27 | 高汤桶 | 1 | 个 | =DISPIMG("ID_21400F61EB364369BC00295B04D155C1",1) | 30L
28 | 安装辅材 | 1 | 项
四、厨房小件、杂件
29 | 不锈钢汤碗 | 20 | 个 |  | 12cm食品级、双层
30 | 不锈钢面碗 | 20 | 个 |  | 18cm食品级、双层
31 | 不锈钢炒壳 | 2 | 把 |  | 8两（直径13.5cm）
32 | 不锈钢锅铲 | 2 | 把
33 | 长柄抓钩 | 1 | 把
34 | 手柄漏勺 | 2 | 把
35 | 带孔漏瓢 | 2 | 把
36 | 不锈钢盆 | 7 | 个 |  | 35cm*10cm
37 | 不锈钢盆 | 10 | 个 |  | 21cm*6cm
38 | 不锈钢面盆 | 4 | 只 |  | 50cm
39 | 不锈钢面盆 | 4 | 只 |  | 40cm
40 | 不锈钢漏盆 | 4 | 只 |  | 50cm
41 | 钢油盆（油缸） | 2 | 只 |  | 11寸
42 | 方盘 | 7 | 只 |  | 60*40*4.8
43 | 漏方盘 | 3 | 只 |  | 60*40*4.8
44 | 塑料保鲜盒（透明） | 5 | 个
45 | 塑料保鲜盒（透明） | 5 | 个
46 | 砍刀 | 1 | 把
47 | 菜刀 | 2 | 把
48 | 水果刀 | 1 | 把
49 | 剥皮刀 | 3 | 把
50 | 剪刀 | 2 | 把
51 | 油石 | 1 | 个
52 | 菜墩 | 1 | 个
53 | 菜板 | 2 | 个
54 | 不锈钢调料盅（带盖） | 15 | 个 |  | 20cm*12cm
55 | 竹刷把 | 3 | 把
56 | 煮面筷 | 2 | 双
57 | 不锈钢绞肉机 | 1 | 个 | =DISPIMG("ID_03D13A2989F64A218AE4468453ABC0E1",1)
58 | 泡菜坛 | 2 | 个 | =DISPIMG("ID_3CF439252AD6428BA8E89165AE747C9A",1)
59 | 玻璃泡菜坛 | 1 | 个 | =DISPIMG("ID_5984A591A73F41359C28B15B65DD0917",1)
60 | 蓝色周转箱 | 4 | 个
61 | 防烫手套 | 1 | 双
62 | 防水围裙 | 5 | 根
63 | 白布围裙 | 6 | 条
64 | 百洁布 | 5 | 包
65 | 钢丝球 | 5 | 包 |  | 每包4个
66 | 胶手套（长） | 6 | 双 |  | 食品接触级
67 | 洗地刷 | 2 | 把
68 | 拖把 | 3 | 把
69 | 扫帚撮箕 | 3 | 套
70 | 铁木筷子 | 100 | 双
71 | 不锈钢小勺子（调料勺） | 60 | 把
72 | 打菜勺 | 6 | 把
73 | 打饭勺 | 2 | 把
74 | 食品夹 | 8 | 个
75 | 长汤瓢 | 1 | 把
76 | 多功能切菜器 | 1 | 套 | =DISPIMG("ID_EC93DF535F984355AB3F8C8F8EE73A33",1)
77 | 垃圾车 | 1 | 套 | =DISPIMG("ID_24F6CCDA030C4E6E8F554D27B50147BE",1) | 400L
78 | 汤勺（漏勺） | 10 | 套 | =DISPIMG("ID_C91F244FA8D54CCEA209B0AF1F4137D4",1)
79 | 垃圾袋 | 100 | 把 |  | 60cm*80cm特厚
80 | 餐盘 | 20 | 个 |  | 食品级5格加深
81 | 高汤桶 | 1 | 个 |  | 30cm*30cm
82 | 电磁炉 | 2 | 台 |  | 220V/3KW
83 | 磨刀棒 | 1 | 根
总价（元）
备注：1、本次采购采用需求量暂定，含税全费用综合单价包干的形式，最终以实际供货数量结算。
2、报价清单的示意图片供参考，最终以实物为准。
3、中标人须自行到现场复核具体尺寸和需求量。
投标人： （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： （签字）
报价时间：